# РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 11.11.2010 г. № 53 п. Калевала |  |
| --- | --- |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ, и в соответствии с Уставом муниципального образования «Калевальское городское поселение», Администрация Калевальского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Калевальского городского поселения (приложение № 1).

2. Гражданам, имеющим жилые дома на праве личной собственности, обеспечить их средствами пожаротушения в срок до 01.04.2011г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Калевалы».

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Калевальского городского поселения                                   А.И.Дрючин

Приложение № 1

к постановлению от 11.11.2010г. № 53

Перечень первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории Калевальского городского поселения

1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

- На электрооборудование должно быть установлено устройство защиты (УЗО).

- В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.